大连市第五人民医院询价函


大连市第五人民医院污水站相关设备

采购及维修采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购污水站相关设备采购及维修，预算7.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	预算单价
	小计
	备注

	1
	循环潜水泵
	AC:220-240V/50Hz  80W  

 Hmax:3.5m  Qmax:3500L/h
	台
	1
	600.00
	600.00
	

	2
	调节池提升泵
	流量不低于20m³/h，扬程不低于15m。
	台
	1
	5,400.00
	5,400.00
	

	3
	过滤池提升泵
	流量不低于20m³/h，扬程不低于15m。
	台
	1
	2,200.00
	2,200.00
	

	4
	沉淀池提升泵
	流量不低于10m³/h ，扬程不低于15m；无阻塞泵
	台
	1
	4,900.00
	4,900.00
	

	5
	加药管路漏水维修
	15米直埋软管拆除，更换PVC硬管
	项
	1
	1,500.00
	1,500.00
	1.土方开挖及回填2.5立方米；2.维修损坏管路，恢复保温，预留孔洞堵漏。

	6
	计量泵
	流量：3-9L/h，扬程不低于20m。
	台
	1
	1,000.00
	1,000.00
	

	7
	风机
	压力：不低于58.8千帕,流量：不低于5.36立方/分，口径：不低于100。
	台
	1
	12,900.00
	12,900.00
	

	8
	曝气系统
	无
	个
	1
	8,960.00
	8,960.00
	老旧曝气系统拆除；

穿孔管曝气头、为空曝气盘成套。

	9
	储药箱
	容量：不低于1m³
	个
	1
	1,500.00
	1,500.00
	

	10
	填料系统
	接触氧化池固定床填料
	套
	1
	27,040.00
	27,040.00
	老旧填料系统拆除；

高密度纤维填料+填料架子（不锈钢）。

	11
	水池清淤
	生化池底淤泥清理
	项
	1
	4,000.00
	4,000.00
	

	合计
	70,000.00
	


二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2025年10月22日9:00前送至大连市第五人民医院F座307采购办，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之相关规定。

2.投标文件中应包含《大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目报价表》（附件1）、《大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目响应表》（附件2）、《信用承诺书》（附件3）、营业执照等。

3.未响应“★”的条款的投标文件视为无效文件。

4.投标文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，投标文件每页须加盖公章并密封完好。

5.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件4）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人须在《信用承诺书》上签字并盖章，一份放入投标文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

投标人可自行选择是否提供《信用承诺书》，若不提供，请登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总体报价最低的原则确定中标单位。
五、付款方式

货到安装、调试完成并验收合格后，院方在60日内向中标方支付合同款的100％。中标方需在15日内向院方提供正规增值税普通发票，院方检验发票合格后，向中标方提供支票或者电汇进行付款。 

六、其它要求

1.验收方式：我方组织院内验收组进行最终验收。

2.供货时间：合同签订后14个日历日。

★3.服务地点：我方指定地点。

★4.质保期：质保期一年，质保期自产品最终验收合格之日起算。质保期内质量发生问题的，按照国家关于质保期的法律法规规定执行。

5.违约责任：中标方提供的产品为旧机翻新的货物，则院方有权单方解除合同，已交付的货物由中标方自合同解除之日起3日内自行提取，同时，中标方应按照合同总价款的3倍向院方支付违约金，若违约金不足以赔偿院方实际损失的，则按院方的实际损失予以赔偿。
6.开评标时，投标单位法人或授权代表可到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目开标现场确认表》（附件4）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件5），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过邮件（dlwycgb@126.com）发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：王智豪、汪彤

联系电话：0411-81880147、0411-81880172
地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座307室

附件：1.大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目报价表
2.大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目响应表
3.信用承诺书
4.大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目开标现场确认表
5.关于无法参加大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目开标的声明函
                               大连市第五人民医院 

                                 2025年10月16日

附件1

大连市第五人民医院污水站相关设备

采购及维修采购项目报价表
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	预算单价（元）
	报价（元）

	1
	循环潜水泵
	AC:220-240V/50Hz  80W  

 Hmax:3.5m  Qmax:3500L/h
	台
	1
	600.00
	

	2
	调节池提升泵
	流量不低于20m³/h，扬程不低于15m。
	台
	1
	5,400.00
	

	3
	过滤池提升泵
	流量不低于20m³/h，扬程不低于15m。
	台
	1
	2,200.00
	

	4
	沉淀池提升泵
	流量不低于10m³/h ，扬程不低于15m；无阻塞泵
	台
	1
	4,900.00
	

	5
	加药管路漏水维修
	15米直埋软管拆除，更换PVC硬管
	项
	1
	1,500.00
	

	6
	计量泵
	流量：3-9L/h，扬程不低于20m。
	台
	1
	1,000.00
	

	7
	风机
	压力：不低于58.8千帕,流量：不低于5.36立方/分，口径：不低于100。
	台
	1
	12,900.00
	

	8
	曝气系统
	无
	个
	1
	8,960.00
	

	9
	储药箱
	容量：不低于1m³
	个
	1
	1,500.00
	

	10
	填料系统
	接触氧化池固定床填料
	套
	1
	27,040.00
	

	11
	水池清淤
	生化池底淤泥清理
	项
	1
	4,000.00
	

	合计（元）
	70,00.00
	


注：

注：

本项目报价系用人民币表示，单位：元。价格如有小数请保留小数点后两位，按四舍五入原则。

投标单位（盖章）：

日   期：2025年  月  日
附件2

大连市第五人民医院污水站相关设备

采购及维修采购项目响应表

	序号
	需求内容
	是否响应

	1
	满足“一、采购需求中”相关要求
	

	2
	付款方式：货到安装、调试完成并验收合格后，院方在60日内向中标方支付合同款的100％。中标方需在15日内向院方提供正规增值税普通发票，院方检验发票合格后，向中标方提供支票或者电汇进行付款。
	

	3
	验收方式：我方组织院内验收组进行最终验收。
	

	4
	供货时间：合同签订后14个日历日。
	

	★5
	服务地点：我方指定地点。
	

	★6
	质保期：质保期一年，质保期自产品最终验收合格之日起算。质保期内质量发生问题的，按照国家关于质保期的法律法规规定执行。
	

	7
	违约责任：中标方提供的产品为旧机翻新的货物，则院方有权单方解除合同，已交付的货物由中标方自合同解除之日起3日内自行提取，同时，中标方应按照合同总价款的3倍向院方支付违约金，若违约金不足以赔偿院方实际损失的，则按院方的实际损失予以赔偿。
	


投标单位（盖章）：

日   期：2025年  月  日

附件3
信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2025年  月  日
附件4
大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目

开标现场确认表
	序号
	投标单位
	投标文件是否密封完好

（是√/否×）
	开标是否合法合规

（是√/否×）
	投标单位法人或

授权代表签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

                                       2025年  月  日
附件5
关于无法参加大连市第五人民医院污水站

相关设备采购及维修采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2025年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第三会议室对大连市第五人民医院污水站相关设备采购及维修采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时报价文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2025年  月  日

7

