大连市第五人民医院询价函


大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气

和窗户改造工程项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程，总预算6.4万元（最高限价6.353141万元）。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.详见《大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目工程量清单》（附件2）。

2.工期总日历天数：15天。
二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2025年10月28日9:00前送至大连市第五人民医院F座215采购办，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之相关规定。

★2.投标人须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立企业法人。

★3.项目负责人（项目经理）须具有在本单位注册的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。

4.未响应“★”的条款的报价文件为无效文件。

5.报价文件中应包含《大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目报价表》（附件1）、《大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目工程量清单》（附件2）、营业执照、相关资质证明等材料。

6.报价文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，报价文件每页须加盖公章并密封完好。

7.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件3）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人须在《信用承诺书》上签字并盖章，一份放入投标文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。
五、付款方式

项目施工完成并经甲方验收合格，经第三方工程结算公司审核完成，中标方在接到我方书面通知后 ，开具正规发票，我方收到发票（最终支付金额以第三方工程结算审核为准）60日内以支票或电汇的形式支付至结算审核价款的97%，剩余3%作为质量保证金，1年保修期满后且无任何质量问题的，60日内以支票或电汇的形式质保金全部结清（无息）。 

六、其它要求

1.因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 因承包人原因造成工期延误的，工期不予延期，且每延期1天，承包人应承担合同总价款的3%的违约金 。延期超过5天，发包人有权解除合同，解除合同后在双方将已完工程量及工程价款核实确认后1日内承包人退场，承包人按合同总价款的10%向发包人支付违约金。

2.开评标时，投标单位法人或授权代表须到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目开标现场确认表》（附件4）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件5），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过邮件（dlwycgb@126.com）发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。
七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：王智豪、汪彤

联系电话：0411-81880147，0411-81880172
地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座215室

附件：1.大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目报价表

2.大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目工程量清单
3.信用承诺书
4.大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目开标现场确认表
5.关于无法参加大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目开标现场确认表开标的声明函

大连市第五人民医院 

                              2025年10月21日 

附件1
大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气

和窗户改造工程项目报价表

	序号
	项目名称
	投标报价（元）
	备注

	1
	大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程
	
	


注：

本项目报价系用人民币表示，单位：元。价格如有小数请保留小数点后两位，按四舍五入原则。

                                投标单位（盖章）：

日   期：2025年  月  日

附件2

大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气

和窗户改造工程项目工程量清单

	工程项目清单汇总表

	工程名称：建筑工程
	标段：大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程
	

	序号
	汇总内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程费
	

	1.1
	一、门头整体封闭部分
	

	1.2
	二、暖气及门窗更换
	

	2
	措施项目费
	

	3
	其他项目费
	

	4
	增值税
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合   计
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总




	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：建筑工程
	标段：大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	一、门头整体封闭部分
	
	
	
	
	

	
	
	1、地面修整
	
	
	
	
	

	1
	01B004
	地面混凝土拆除
	1.原混凝土地面拆除及清理
	m3
	0.8
	
	

	2
	011101007001
	混凝土地面垫层
	1.混凝土型号：C20
2.地面铺厚度：180mm
	m2
	4
	
	

	3
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.名称：砂浆找平层
2.型号：DS M20
3.厚度：20mm
	100m2
	0.04
	
	

	4
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.名称：水泥方砖
2.规格：200*100*50mm
3.位置：医院门口至马路之间
	100m2
	0.2
	
	

	
	
	二、暖气及门窗更换
	
	
	
	
	

	1
	01B005
	原有暖气片拆除
	1.楼内所有暖气片拆除
2.垃圾垂直水平运输、外运
3.装运方式、运输距离自行考虑
	组
	27
	
	

	2
	031004002001
	钢制散热器
	1.名称：钢二柱散热器
2.规格：每组25柱；高550mm
3.材质：钢制
	组
	20
	
	

	3
	031004002002
	钢制散热器
	1.名称：钢二柱散热器
2.规格：每组20柱；高550mm
3.材质：钢制
	组
	4
	
	

	4
	031004002003
	钢制散热器
	1.名称：钢二柱散热器
2.规格：每组8柱；高1200mm
3.材质：钢制
	组
	3
	
	

	5
	031001008001
	塑料管
	1.名称：室内塑料管
2.材质：PPR塑料热水管
3.型号：DN25
4.连接方式：热熔连接
	10m
	1
	
	

	6
	01B006
	原有门窗拆除
	1.原铝合金窗拆除
2.窗6个1000*1200mm
3.窗5个1500*1200mm
4.窗3个1800*1500mm
5.窗8个1800*1700
6.垃圾垂直水平运输、外运
7.装运方式、运输距离自行考虑
	10樘
	2.2
	
	

	7
	010807001001
	金属(塑钢)窗
	1.名称：断桥铝合金窗
2.规格型号：6个1000*1200mm、5个1500*1200mm、3个1800*1500mm、10个1800*1700mm

3.打开方式：平开
4.玻璃材质：63系列中空玻璃5+12A+5
5.窗外加20*20mm白钢护栏
6.其中2个1800*1700mm窗为新增，位置在输液大厅东墙，其余22个窗在原拆除窗位置更换
	100m2
	0.5358
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	010807004001
	金属纱窗
	1.名称：铝合金窗纱
2.型号：13个600mm*1300mm、6个500mm*1100mm、5个600mm*1100mm
3.打开方式：平开
	100m2
	0.1518
	
	

	本页小计
	

	合   计
	


	措施项目清单计价表

	工程名称：建筑工程
	
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	金额(元)
	备注

	1
	011601002
	垂直运输
	垂直运输机械进出场及安拆,固定装置、基础制作、安装,行走式机械轨道的铺设、拆除,设备运转、使用等
	
	

	2
	011601003
	其他大型机械进出场及安拆
	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输,轨道、固定装置的安装和拆除等
	
	

	3
	011601004
	施工排水
	提供满足施工排水所需的排水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等,设备运转、使用等
	
	

	4
	011601005
	施工降水
	提供满足施工降水所需的降水系统,包括设备安拆、调试及配套设施的设置等,设备运转、使用等
	
	

	5
	011601006
	临时设施
	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理拆除后恢复等,以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
	
	

	6
	011601007
	文明施工
	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
	
	

	7
	011601008
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	
	

	8
	011601009
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	9
	011601010
	冬雨季施工增加
	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	10
	011601011
	夜间施工增加
	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率
	
	

	11
	011601013
	二次搬运
	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容
	
	

	12
	011601014
	已完工程及设备保护
	建设项目施工过程中直至竣工验收前,对已完工程及设备采取的必要保护措施
	
	

	13
	011601015
	既有建(构)筑物、设施保护
	在工程施工过程中,对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
	
	


	主要材料和工程设备选用表

	工程名称：建筑工程
	

	序号
	材料设备名称
	单位
	市场价
	数量
	品牌
	厂家
	规格型号
	备注

	1
	水
	m3
	
	1.6468
	
	
	
	

	2
	水泥花砖
	块
	
	326.4
	
	
	200*100*50
	

	3
	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)
	个
	
	382.8586
	
	
	3×30×300(mm)
	

	4
	硅酮耐候密封胶
	kg
	
	54.7813
	
	
	
	

	5
	聚氨酯发泡密封胶
	支
	
	81.1051
	
	
	(750ml/支)
	

	6
	塑料膨胀螺栓
	套
	
	386.6494
	
	
	
	

	7
	膨胀螺栓
	套
	
	435.0267
	
	
	M6×75
	

	8
	冲击钻头
	个
	
	2.268
	
	
	φ20
	

	9
	散热器托钩(带膨胀螺栓)
	个
	
	113.4
	
	
	
	

	10
	不锈钢防盗格栅窗
	m2
	
	53.58
	
	
	
	

	11
	预拌混凝土
	m3
	
	0.7272
	
	
	C20
	

	12
	预拌地面砂浆(干拌)
	m3
	
	0.41
	
	
	DS M15
	

	13
	干混地面砂浆
	m3
	
	0.102
	
	
	DS M20
	

	14
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)
	m2
	
	50.6813
	
	
	
	

	15
	铝合金平开纱窗扇
	m2
	
	15.18
	
	
	
	

	16
	PPR塑料热水管 DN25
	m
	
	9.86
	
	
	
	

	17
	PPR塑料热水管热熔管件 DN25
	个
	
	7.73
	
	
	
	

	18
	钢二柱散热器 每组20柱；高550mm
	柱
	
	80
	
	
	
	

	19
	钢二柱散热器 每组25柱；高550mm
	柱
	
	500
	
	
	
	

	20
	钢二柱散热器 每组8柱；高1200mm
	柱
	
	24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。


附件3
信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2025年  月  日
说明：投标单位可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及询价函资格要求提供相应的证明材料。

附件4
大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目开标现场确认表
	序号
	投标单位
	投标文件是否密封完好

（是√/否×）
	开标是否合法合规

（是√/否×）
	投标单位法人或

授权代表签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

                                          2025年  月  日

附件5
关于无法参加大连市第五人民医院社区

卫生服务站门头及暖气和窗户

改造工程项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2025年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第  会议室对大连市第五人民医院社区卫生服务站门头及暖气和窗户改造工程项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时报价文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2025年  月  日

15

